洱环审〔2022〕6号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目环境影响报告表的批复

三营镇人民政府：

你单位报来的由云南潓腾环保咨询有限责任公司进行编制的《洱源县三营镇青贮农牧饲料加工厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于云南省大理州洱源县三营镇永胜黄龙村，年生产2万吨优质农牧饲料（主要是青贮玉米饲料）和优质青干草（燕麦草、苜蓿草等），总占地面积为4520.70㎡，总建筑面积约为1808.14㎡。新建加工厂房1座、成品仓库1座，配套建设道路、绿化、供排水等设施等。项目总投资501万元，环保投资25.2万元,环保投资占比为5%。

二、本项目属于新建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、住房和城乡建设、农业农村等相关行政主管部门的要求。项目在建设过程必须采取相应的环境保护措施，以减少施工对周围环境造成的影响。

（二）加强水污染防治，落实相关措施。按照“雨污分流、清污分流”原则建设排水系统。施工期施工废水经沉淀处理后回用于施工，严禁外排。运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入进入三营镇打铁营污水站。

（三）加强大气污染防治措施。施工期施工厂界应设     置围挡，物料运输须采取密闭方式和遮盖措施，定期洒水降尘，防止扬尘污染，确保施工期粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）要求。运营期封闭破碎车间和发酵车间，控制青储料含水率，密闭包裹青储料，喷洒无毒副作用的生物除臭剂，确保无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准，氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准标准值；青干草烘干工序废气经集气罩收集后引至布袋除尘器处理，后通过15m高排气筒排放，有组织排放的颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥窑、炉标准限值，二氧化硫执行表4燃煤（油）炉窑标准限值，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准。

（四）强化噪声污染防治。施工期采取设置临时隔声屏障，合理安排施工时段，禁止夜间施工，合理放置施工机械位置，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，防止噪声扰民。运营期选用低噪声设备，安装减震设施，封闭车间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的排放要求。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。施工期施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置，建筑垃圾运至洱源县住建部门指定的建筑垃圾综合处理厂处置。运营期生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置，生产车间废料统一收集后作为原料返回生产线。废矿物油暂存于厂区内的危险废物暂存间，委托具有相应资质的单位清运处置，厂内转移应建立管理台账，做好记录，存档备查。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定，及时变更排污许可证。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目运行应符合排污许可管理相关要求。

六、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局洱源分局

2022年8月29日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2022年8月29日印发