大环评审（2024）11-7号

关于洱源威士忌生产及游客体验中心二期建设项目（陈酿库1）环境影响报告表的批复

帝亚吉欧云拓酒业（大理）有限公司 ：

你单位报来的由伊尔姆环境资源管理咨询（上海）有限公司进行编制的《洱源威士忌生产及游客体验中心二期建设项目（陈酿库1）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于凤羽镇，代码2405-532930-04-01-302546。项目主要建设内容为：1、新建陈酿库1（二期）位于现有陈酿库（一期）的西侧，按甲类仓库标准进行设计，耐火等级二级，建筑面积748.8平方米，共分3个防火分区。陈酿库1（二期）威士忌酒年最大储存量97.5万升（折算纯酒精含量），酒精度数不超过68.5%，单桶容积约为240L。2、质检实验室扩增质检项目，增加少量的实验设备，主要依托现有实验设备，增加总酯测定、总醛测定、高级醇测定、酚类化合物测定以及水份测定等实验。项目总投资为2243万元，其中环保投资0.5万元，环保投资占0.22%。

二、本项目属于扩建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工管理，落实施工期环保措施。施工区内的车辆冲洗水、道路冲洗水、各类设备冷却水、喷淋渗出水通过排水明沟收集至隔油沉淀池，经隔油沉淀后回用于施工产地洒水抑尘、道路冲洗、车辆轮胎冲洗等，不外排。合理布置施工现场，材料堆场尽量远离村庄居民区，施工现场的水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库、入池，加强酒水降尘以减缓扬尘影响。合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，减少噪声影响。挖出临时堆放的土方及时回填，弃土尽可能综合利用，不能利用的及时运输场外弃土点平整和回填。

（二）按照“雨污分流、清污分流”原则建设排水系统。加强废水分类收集，分质处理，循环利用。质检室后道清洗废水经新增一体化废水处理装置处理后，排入厂区内现有化粪池，通过污水管道排入凤羽镇污水处理厂处理。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级标准限值。

（三）加强大气污染防治措施。运营期实验废气经通风橱、万向罩收集后，再经活性炭处理后通过15m高排气筒排放，有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，最高允许排放速率严格50%执行。无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

（四）落实噪声防治措施。优先选用低噪声设备，定期对设备进行维护、保养，保持设备处于良好的运转状态，充分利用建筑隔声和距离衰减，确保厂界昼、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）2类功能区标准要求，降低噪声影响。

（五）加强固体废物综合利用和妥善处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。废包装材料委托回收公司回收；实验废液（含第一、二遍清洗废水）、实验废弃物、废化学试剂瓶、废矿物油、废电池等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及修改清单等要求进行贮存及管理，并委托有相应资质的单位进行清运处置。

（六）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。陈酿库1（二期）内安装乙醇气体探测报警器气体、火灾报警，入口设置除静电装置。仓库地面为防静电地面并按照安全、消防等法规要求配置消防灭火设备、火灾自动报警器、不可燃吸附剂、PPE等应急物质。按照《突发环境事件应急管理办法》要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，编制环境事故应急预案并备案，加强应急培训和演练。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，若建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。在项目完成建设发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定重新申领排污许可证。项目运行应符合排污许可管理相关要求。项目建成后，按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局

（洱源分局）

2024年8月12日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，县生态环境保护综合行政

执法大队，伊尔姆环境资源管理咨询（上海）有限公司。

大理白族自治州生态环境局洱源分局       2024年8月12日印发